采购需求书

一、项目基本情况

1.1项目名称和预算金额

项目名称：保密室建设工程

预算金额：16万元。

1.2 采购项目的功能和目标

项目对顺义207-209房间约为105平米的房间实施整改，房间吊顶、地面、部分墙体进行拆除，封闭2个门洞；进行墙、顶、地的改造施工，安装安防设备，通过整改内部环境符合保密室功能要求。

1.3 预算绩效目标

确保符合国家行政管理部门的审查要求。

二、需求调查情况

无
三、公开征求意见情况

无
四、采购需求

4.1 项目概况

现顺义207-209房间面积共约105平米，2房间原设计为多功能房间，共有3个门，隔断墙厚约为20厘米。现状为207房间石膏板造型吊顶，四周大白落地，地面地砖铺地，风机盘管供冷暖，照明、动力电源进户；209房间矿棉板吊顶，四周大白落地，地面地砖铺地，风机盘管供冷暖，照明、动力电源进户。

4.2 采购项目预算金额（最高限价）

16万元。

4.3 采购标的汇总表

	包号
	标的序号
	标的名称
	品目分类代码
	计量单位
	数量
	是否进口
	是否创新产品
	预留

	1
	1
	保密室建设工程
	B08010000
	包
	1
	否
	否
	否


4.4 需求标准、技术参数和服务要求。

4.4.1 施工内容（表内数据参数以现场踏勘为准）

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	拆除项目
	
	
	

	1.1
	地面拆除
	平方米
	105
	

	1.2
	吊顶拆除
	平方米
	105
	

	1.3
	墙体拆除
	米
	6
	图一红圈处，墙体高约4.5米。

	1.4
	门体拆除
	樘
	5
	

	2
	新作项目
	
	
	

	2.1
	铝扣板吊顶
	平方米
	105
	集成吊顶

	2.2
	铺设玻化砖
	平方米
	105
	

	2.3
	踢脚线
	米
	65
	

	2.4
	窗台侧板
	米
	6
	

	2.5
	门洞封堵
	处
	2
	图一黄圈处

	2.6
	封堵隔墙
	面
	4
	吊顶标高以上的未封堵隔墙或孔洞封堵找平。

	2.7
	墙面粉刷
	平方米
	226
	吊顶标高以下墙面找平修补，白色乳胶漆粉刷2遍。

	2.8
	甲级防盗安全门
	樘
	2
	图一蓝圈处门洞保留2处，分别安装安全门，详见4.4.2施工要求。

	2.9
	外窗金属防盗栏
	平方米
	19
	按实际尺寸设计安装，详见4.4.2施工要求。

	2.10
	LED平板灯
	盏
	25
	供应商按实际室内布局设计安装，集成吊顶安装，包括线缆、管线等辅材。

	2.11
	五孔插座
	个
	21
	供应商按实际室内布局设计安装，安装施工，包括线缆、管线等辅材。

	3
	新作安防项目
	
	
	

	3.1
	硬盘录像机
	台
	1
	分辨率不低于1080p；8路8POE支持2块硬盘；2块单块容量4T硬盘；22寸显示器1台。

	3.2
	摄像头
	台
	2
	H.265.POE，分辨率不低于1080p

	3.3
	有线报警主机
	台
	1
	分线16路，混合报警主机，支持有线连接防区报警

支持8路板载有线防区，最大可扩展到56路有线输入

支持1个安装员用户，1个管理员用户，45个普通用户

支持时控输出、定时布撤防、短信报告推送（6个号码）、支持拨打电话上报警情

支持ivms4200配置、支持Web端、手机APP配置

支持手机APP布撤防，支持刷卡撤布防支持扩展PSTN接口，支持RS485防区扩展块支持短信发送报警信息(可回控操作)

支持ISAPI协议、萤石云、ContactID、NAL2300、ISUP(5.0)

支持接入锂电池，支持接入蓄电池,警报和输电电源12V

	3.4
	有线三鉴探测器
	台
	5
	探测范围：18m*18m，探测角度 85.9°，支持下视区探测

灵敏度：高、自动、低

LED 指示灯：蓝色(报警)

抗白光等级：6500 LUX

防拆：前盖支持

安装方式：壁挂、吸顶

工作电压：9-16VDC(标准12V)

工作电流：<20mA (12VDC)

探测速度：0.3-2m/s

最佳安装高度：1.8-2.4m

工作温度：-10℃-+55℃

	3.5
	电源适配
	台
	5
	工作电压：9-16VDC(标准12V)

工作电流：<20mA (12VDC)

	3.6
	指纹+门禁主机
	台
	4
	支持指纹+密码开门，禁止包含摄像头

高清无膜指纹采集器

指纹容量：>1500枚

记录容量：>80000

误判率：<0.0001%

拒登率：<0.01%

电源：12V 1.5A

电锁控制：3A/12VDC继电器输出

集成80个字符的LCD显示器和数字键盘

	3.7
	单门磁力锁
	台
	2
	单门拉力280KG、铝合金壳体

工作环境温度：-20°C~+55°C

开门角度：90度

产品寿命：50万次

适用木门、金属门、防火门

输入电压:DC12V或DC24V士10%

工作电流:12V/380mA或24V/220mA

安全类型:通电上锁、断电开锁带锁状态信号反馈

	3.8
	门禁电源
	台
	2
	门禁专用电源12V 3A


[image: image1.png]"

e

o





图一（示意图）

[image: image2.png]O] . @





图二（效果图）

4.4.2施工要求

4.4.2.1.工期要求

工期日历天数为30天，具体施工日期以采购人通知为准。

4.4.2.2.施工时间

具体施工时间按采购人要求执行。

4.4.2.3.施工工艺及材料要求

4.4.2.3.1基础装修要求：

（1）拆除室内的隔墙、门、吊顶、地面、窗台及踢脚，地面拆除至可施工的标高。

（2）地面铺设垫层后水泥砂浆找平，铺设地砖的标高与楼道地面齐平；地面与窗台衔接，按现场原设计处理。

（3）新作集成吊顶，铺设地砖、踢脚，窗台下部衔接。

（4）修补支持区地砖约10平米。

（5）地面至天花板集成吊顶标高3米。

（6）不满足3米标高要求的消防喷淋头由供应商负责调整施工。

（7）风机盘管进出风口加装固定式钢丝网。

（8）材料要求：

a)地砖、窗台颜色：淡黄色（与楼道地砖颜色相近）；

尺寸：800×800mm；

厚度：10mm；

硬度：莫氏硬度在6级及以上；
表面光泽度：均匀，无明显色差或斑点；

特点：玻化砖；釉面，防滑，吸水率0.5%以下；

b)踢脚材质：采用铝合金，太空灰哑光处理，板材厚度：1.5mm以上，高度：8cm。

c)平板灯：灯具尺寸600×600mm，色温5000K，功率30-40W。

d)铝扣板：银灰色，铝镁合金材质，板材厚度0.8mm，尺寸600×600mm。

4.4.2.3.2门的要求
门应采用符合 GB 17565 要求的甲级防盗安全门，配置机械锁，配备自动关门装置。外门尺寸（约）：宽度900mm×高2100mm，按实际尺寸定制安装。

4.4.2.3.3窗的要求
（1）窗应加装金属防盗栏。防盗栏应符合以下要求：

a) 选用不锈钢管材质，应在钢管内穿有直径不小于16mm 的实心钢条；

b) 防盗栏杆的竖向平行间距不应大于 100mm；

c) 防盗栏应使用不小于 Φ 12mm 的膨胀螺栓固定，安装应牢固可靠。

（2）窗口应采取加装单透贴膜等遮挡措施，以防窃照。

4.4.2.3.4强电要求

（1）四周内墙利用现有动力电源每隔2米加装5孔插座1个，安装标高0.3米，共计约21个，使用4mm2BV塑铜线，现有插座可利旧，不足的由供应商补充。

（2）天花板照明利用现有照明电源进线，安装标高3米，每5盏灯具为一路控制线路，使用2.5mm2BV塑铜线，现有开关可利旧，不足的由供应商补充。
4.4.2.3.5弱电要求

按审查要求安装、配置设备，满足国家行政管理部门的审查要求，否则无条件整改。
4.4.3其它要求

4.4.3.1施工前提交施工主材，经采购人验收合格后方可施工。

4.4.3.2施工所需的各种参数以实际测量为准。

4.4.3.3供应商提供全部施工所需的线缆、管材等主、辅材料。

4.4.3.4施工过程中，不得损坏场地设施及成品部分，物料运输通道、电梯、户门、消防门、地面等需做保护措施，如出现损坏，需及时修复或照采购价赔偿。

4.4.3.5施工过程中，须保持施工现场卫生环保；施工垃圾要运至指定地点苫盖，并及时（2天内）清运出场；施工完成后进行一次现场保洁。如因垃圾苫盖、堆放、运输等问题被当地主管部门处罚，由供应商负责处理。

4.4.3.6施工结束后，打孔、布线（管）等破坏的墙、顶、地面等部位需恢复原状。

4.4.3.7因施工原因导致甲、乙双方人身伤亡或财产损失的，由供应商承担全部责任。

4.4.4项目验收

4.4.4.1验收组织形式：采购人组织验收。

4.4.4.2验收方式：现场验收。

4.4.4.3验收时间和地点

时间：完成后由采购人确认时间。

地点：顺义办公区。

4.4.4.4验收人员：采购人需求部门。

4.4.4.5验收内容：按施工要求完成下列内容。

（1）地面地砖、踢脚等铺设合格。

（2）集成吊顶安装合格。
（3）四周墙面粉刷合格。

（4）门窗、强电照明、插座等设施安装合格。

（5）施工垃圾是否清运完毕。

4.4.5违约救济与合同终止

4.4.5.1有下列情形之一的，属于供应商违约，将扣除合同款的 1%：

（1）除不可抗力及采购人原因外，供应商延期完工（包括因验收不合格导致延期完工的情形）。每延期1天，扣除合同款的1%。

（2）施工期间防护措施不当，造成甲、乙双方人员发生工伤或财产损失。

（3）因施工造成违反环境卫生规定受到主管部门处罚。

（4）除不可抗力及采购人原因外，供应商未及时响应采购人问题处理或技术支持申请（电话 2 次未接且 30 分钟内未回复），或者未按要求完成售后服务，每次扣除合同款的1% 。

4.4.5.2有下列情形之一的，属于供应商严重违约，除扣除合同款的10%，采购人有权解除合同：

（1）除不可抗力及采购人原因外，供应商延期完工（包括因验收不合格导致延期完工的情形）超过10天（含10天）。

（2）施工期间防护措施不当，造成甲、乙双方人员伤亡或重大财产损失。

（3）供应商工程连续两次验收不合格。

（4）除不可抗力及采购人原因外，供应商未及时响应采购人问题处理或技术支持申请（电话 3 次未接且 60 分钟内未回复），或者未按要求完成售后服务，达 3 次及以上。

（5）供应商单次问题处理时间超过48小时。

4.4.6售后服务

4.4.6.1售后（维修）期

自验收通过之日起1年。

4.4.6.2保修内容

修理和替换由于工程材料或工艺等自身质量问题造成的损坏。

4.4.6.3服务要求

（1）服务标准

供应商应提供5×8电话技术支持及现场服务。

（2）服务效率

采购人在工作日9点到17点内通过电话、微信、短信报修。供应商接到采购人报修后应在60分钟内提出解决方案，在确认需要现场处理后应在4小时内到达故障现场，到达现场后应在48小时内完成修复任务。

（3）报修方式

供应商应提供服务专职负责人的姓名、手机、邮箱等相关信息及报修电话。

4.5供应商资格条件

涉密信息系统集成（安防监控）资质
4.6 供应商和采购对象实质性要求

无

4.7 运行维护、数据共享、安全审查和保密、等级保护、分级保护等要求；

无

4.8 采购项目完成后涉及的后续运营维护、升级更新、备品备件等采购需求；

无

4.9其他要求

无

